## DGPF
D.G.P.F.
Lot 13
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2. | EQUIPEMENT HAUTE TENSION
2.1. | Cellules d'arrivée + 1 Protection transformateur | Ens | 1 |  | 0
2.1.2 | Relais de detection de défaut de terre | Ens | 1 |  | 0
2.2.1 | Transformateur HTA / BT - 1000 KVA | Ens | 1 |  | 0
2.2.1 A | Variante transformateur sec enrobé | Ens | 1 |  | PM
2.2.2 | Equipements de sécurité | Ens | 1 |  | 0
3. | EQUIPEMENT BASSE TENSION
3.1 | Batterie de condensateur en compensation variable T.G.B.T à définir dans l'étude comprise dans le prix | Ens | 1 |  | PM
3.2 | TC de mesure pour comptage | Ens | 1 |  | PM
4. | LIAISONS CABLES HAUTE TENSION ET BASSE TENSION
4.1 | Câble HNS33S23 3 X 1 X 50 mm² 15 / 25 KV + connection (amont et aval) | ml | 15 |  | PM
4.2 | Câble U1000 R2V 3 X 1 X 300 mm² / Phase + 95 mm² + connection (amont et aval) | ml | 10 |  | PM
4.3 | Liaison équipotentielle transformateur,câble cuivre TROLLEY 8 mm / connections (amont et aval) / pose / dépose existant / évacuations. | ml | 10 |  | 0
4.4 | Liaison équipotentielle cellules, câble cuivre TROLLEY 8mm / connections (amont et aval) / pose / dépose existant / évacuation. | ml | 10 |  | 0
4.5 | Câble U1000 R2V 3 X 1 X selon puissance étudiée au prix 3.1 + 95 mm² + connexion (amont et aval) | ml | 10 |  | PM
5 | EQUIPEMENTDE VENTILATION COMPLEMENTAIRE
5.1 | Extracteur mural complet y compris dépose de l'ancien extracteur | Ens | 1 |  | 0
6 | EVACUATION - RECYCLAGE
6.1 | Evacuation de tout les équipements déposés y compris recyclage de l'ancien transformateur | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL HORS TAXE |  |  |  | 0